	高纯靶材采购项目附件

	采购数量
	5片

	具体的技术
指标要求
	1、钛（Ti）靶材，纯度≥99.99%，直径3英寸，厚度3mm，进口品牌,1片；
2、钽（Ta）靶材，纯度≥99.99%，直径3英寸，厚度3mm，进口品牌，1片；

3、镍（Ni）靶材，纯度≥99.99%，直径3英寸，厚度2mm，进口品牌，1片；

4、钴（Co）靶材，纯度≥99.99%，直径3英寸，厚度3mm，进口品牌，1片；

5、钴铁硼（Co40Fe40B20）靶材，纯度≥99.99%，直径3英寸，厚度2mm，2mm铜背板绑定，进口品牌，1片。



