工程量清单编制说明

工程名称：白下路153号2栋3栋公寓楼及其周边简易房拆除工程

一、工程概况 1.工程项目名称:白下路153号2栋3栋公寓楼及其周边简易房拆除工程。 2.项目建设地点: 南京市秦淮区白下路153号院内。 3.拆除建筑规模及性质: 本项目为建筑物拆除及清运工程，拆除2幢、3幢两栋公寓楼，拆除3号楼北侧及东侧一排单层简易房，拆除2号楼与3号楼之间场地西侧一座简易平房。 2幢、3幢两栋楼基本相同，为三层砌体结构，每栋建筑面积约520㎡。总长20.04m，宽8.79m，一层及二层层高均为2.8m，房屋檐高8.9m，屋脊高度10.7m。承重墙体为240mm厚烧结砖砌体，楼板为150mm厚多孔预制楼板，屋面为水泥檩条、木望板油毡基层，平瓦双坡屋面，预制折板楼梯，木门窗，普通水泥砂浆地面。 3号楼北侧及东侧一排单层简易房，单层砌体结构，建筑面积约120㎡，房屋檐高约3m，承重墙体为240mm厚烧结砖砌体，平瓦屋面。 2号楼与3号楼之间场地西侧一座简易平房，建筑面积约50㎡，房屋檐高约3m，承重墙体为240mm厚烧结砖砌体，预制空心楼板平屋面。 二、招标范围 包含拆除2幢、3幢两栋公寓楼地面以上部分；拆除3号楼北侧及东侧一排单层简易房地面以上部分；拆除2号楼与3号楼之间场地西侧一座简易平房地面以上部分；拆除后的地面找平硬化。所有拆除建筑垃圾需清运出场，外运至符合政府要求的城市建筑垃圾场，运距自行考虑。投标人报价需包含但不限于拆除费、装车费、外运费、城镇渣土处理费、城镇建筑垃圾处理费、保洁费、市容、城管、安全文明施工费、措施费、规费、税金等与之相关的一切费用。具体详见工程量清单。 - 编制依据 - 白下路153号院内2幢、3幢房屋安全性鉴定报告。 - 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； - 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)； - 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009版)； - 《江苏省安装工程计价定额》(2014版)； - 《江苏省建设工程费用定额》(2014版)； - 《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增后调整内容； - 苏建函价〔2025〕273号文：省住房和城乡建设厅关于发布2025年下半年建设工程人工工资指导价的通知； - 苏建函价〔2014〕448号文：省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见； - 苏建价〔2016〕154 号文：省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；苏建函价〔2018〕298 号文：省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；苏建函价〔2019〕178 号文：省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率通知； - 省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告〔2018〕第24号文； - 12.与工程配套的有关图集和相关规定。 - 13.现场勘测数据。 四、专业工程暂估价：无。 五、暂列金额：无。 六、清单说明事项 1.本拆除项目无详细原始图纸资料，投标人必须认真勘察现场，认真测量计算拆除及清运工程量，充分了解周边建筑及环境情况，拆除时需对地上地下市政公用管道线路进行保护，拆除建筑垃圾残值投标人自行考虑，综合考虑报价，结算不做任何调整。 2.投标人须充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、材料堆场、办公及生活场地，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、施工临时围挡等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及的（水、电、路、渣土堆放、施工围挡、管线保护等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。 3.施工过程中不能污染、破坏路面、路灯等设备设施。如有污染、破坏要及时恢复。 4.市容、环保（含夜间施工）、街道、交管、公安、商户和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工、建筑垃圾由承包方自行运出施工现场，不得弃置在现场或在现场填埋。 5.投标人必须就政府行政管理部门的有关政策性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、环保管控、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人可顺延工期外，将不做任何费用补偿和费用调整。 6.施工水电：本工程施工用水、电，投标人自行解决，投标报价综合考虑。 7.投标人应充分了解本项目性质、招标人管理制度及地理位置，所需人员、机械、设备、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，结算时不另外增加费用。 8.施工期间地下地上管线保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。 9.施工现场需满足省、市相关文件申报施工工地差别化管理，如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，投标人须按项目所在地最新的规定执行。 10.投标人根据招标文件约定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、施工降效、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑是否需要采取赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用。 11.招标人自行考虑工人生活区设置，招标人配合协调；投标人报价时综合考虑相关费用，结算不作调整。 七、特别提醒 1.投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价。 2.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。投标人须全面考虑措施费，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。