## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年07月07日 | 复核时间： | 2026年07月07日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9消防工程 |  |  |  | 1
|  | C.9.1消防电气工程 |  |  |  | 1
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.吸顶安装 |  | 个 | 24
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓箱按钮(自带地址模块) 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.消火栓箱内安装 |  | 个 | 7
3 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:带对讲插孔手动报警按钮 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.明装底边距地1.3m |  | 个 | 4
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.明装底边距地2.2m |  | 个 | 4
5 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:符合设计及招标文件要求 3.安装方式:吸顶 |  | 个 | 10
6 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.吸顶安装 |  | 个 | 2
7 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.设备旁或模块箱内安装 |  | 个 | 2
8 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.设备旁或模块箱内安装 |  | 个 | 3
9 | 030904009001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.功率:符合设计及招标文件要求 3.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
10 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:消防报警接线端子箱 2.规格:符合设计及招标文件要求 3.明装底边距地1.6m |  | 台 | 1
11 | 030904013002 | 火灾报警控制主机 | 1.名称:火灾报警控制主机 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 台 | 1
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:砖混结构暗配 |  | m | 582
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:铁制接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 52
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 478
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 426
16 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.火灾自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9.2消火栓系统 |  |  |  | 1
17 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5.:含沟槽管配件 |  | m | 16
18 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5.含沟槽管配件 |  | m | 24
19 | 030901010001 | 室内消火栓拆除移位安装 | 1.安装方式:组合式减压稳压型消火栓箱 2.型号、规格:符合设计及招标文件要求 3.附件材质、规格:内设SN65减压稳压消火栓一只等 |  | 套 | 4
20 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内配MF/ABC*4两具 |  | 组 | 4
21 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:一般管架 |  | kg | 40
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后，刷防锈漆二道，调和漆二道 |  | kg | 32
|  | C.7防排烟工程 |  |  |  | 1
23 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟风机 2.型号: 详细参数要求见设计图 |  | 台 | 1
24 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:周长≤4000mm 3.板材厚度:δ=1.2 4.接口形式:法兰 |  | m2 | 156
25 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟防火阀(带手动操作机构） 2.规格:1200*400 |  | 个 | 2
26 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀(带手动操作机构） 2.规格:1200*400 |  | 个 | 2
27 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C排烟阀(带手动操作机构） 2.规格:1300*700 |  | 个 | 1
28 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*800 |  | 个 | 1
29 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*700 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1500*1000 |  | 个 | 1
31 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:矩形风管侧纵向抗震支撑 2.规格:综合考虑 3.:含安装 |  | 套 | 3
32 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质:矩形风管侧向抗震支撑 2.规格:综合考虑 3.:含安装 |  | 套 | 3
33 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:容重48kg/m3的绝热玻璃棉，外侧复合耐水洗阻燃贴面 2.绝热厚度:厚度≥50mm |  | m3 | 3.38
34 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:容重64kg/m3的绝热玻璃棉，外侧复合耐水洗阻燃贴面 2.绝热厚度:厚度≥60mm |  | m3 | 5.9
35 | 030702009001 | 固定挡烟垂壁（不燃材料制作） | 1.名称:固定挡烟垂壁（不燃材料制作） 2.规格:梁下设置 底边距地2.10m |  | m2 | 2.8
36 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
|  | A.1消防检测费 |  |  |  | 1
37 | 030902009003 | 消防检测费 | 1、本消防工程项目检测费 |  | 项 | 1
|  | C.9.1应急照明工程 |  |  |  | 1
38 | 030412004001 | 吊装疏散指示灯 | 1.名称:吊装疏散指示灯 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 套 | 24
39 | 030412004002 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 套 | 6
40 | 030412004003 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 套 | 25
41 | 030904013001 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 台 | 1
42 | 030404017001 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:符合设计及招标文件要求 |  | 台 | 1
43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:GC15 3.配置形式:砖混结构暗配 |  | m | 495
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:铁制接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 55
45 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 990
46 | 030905001001 | 应急照明系统调试 | 1.应急照明系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月9日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月9日
表-13

## 3.5表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：忠诚无名情境教学专修室消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-20