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某单位

采购内容明细
一、需求内容
心理学实验系统，须满足以下核心功能和技术指标：
1.系统架构：采用B/S架构（支持浏览器访问，无需安装专业心理学软件），支持图形化编辑，内置常用控件（包含但不限于E-prime中所含控件），树状结构呈现控件，可通过拖拽控件快速构建和管理实验流程，无需编程。适配国产操作系统。
2.部署方式：支持本地化部署，能保障数据隐私与系统独立性。
3.实验范式支持：具备教学实验演示和科研实验数据采集功能。内置心理学常用实验范式及其多种变式（包含但不仅限于社会认知的直接和间接测量经典范式）（提供系统内置的实验范式清单）； 
4.刺激材料支持：全面兼容图片（如JPG、PNG、BMP）、文本、音频（如WAV、MP3）、视频（如AVI、MP4）等多种常见媒体格式，支持动态加载与试次随机化呈现。
5.数据精度：能记录毫秒级高精度反应时；支持逐试次数据导出（CSV、Excel等多种格式）。
6.实验程序管理：支持实验程序的创建，可完成实验程序可视化设计。支持常见实验程序的导入（如，E-prime格式），可将实验程序导出为常见实验程序格式（如，E-prime格式）。
7.数据采集：可本地化创建、管理、完成数据采集任务,支持自定义实验逻辑与参数；支持集成被试信息管理、任务批量发布、实验进度跟踪功能，适用于个体或团体（20人以上）测试。
8.数据处理：自动执行数据预处理流程，包括错误试次过滤与极端反应值处理。支持数据查看和批量导出，实时计算实验结果，并生成可视化数据报告，支持效果量分析与统计检验。
9.设备兼容：除行为数据外，系统实验要求可对接常见的生理数据采集等科研设备（如脑电）（提供系统适配的科研设备清单）。
10.保密要求：甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
二、交货清单
1.软件系统：心理学实验系统完整安装包及授权文件。
2.配套资料：国家正式出版的系统配套实验技术书籍及相关作者授权文件。
3.用户手册：提供详细操作手册及实验设计指南（电子版+纸质版）。
4.数据接口说明：提供数据导出格式及接口说明文档。
5.系统测试文件：包含测试大纲、测试报告等。
三、安装与培训
1.安装部署：本地部署服务，包括系统安装、配置与联调。
2.培训服务：提供不少于2次线上或现场操作培训。
四、验收方式
1.到货验收：根据交货清单逐一核对，检查是否到货完整、授权有效、文档齐全。
2.功能验收：根据需求内容明细逐一现场演示、验证功能是否正常。
3.最终验收：到货完整、所有功能测试通过、培训完成并签署《验收报告》。
五、售后保障
1.服务期限：提供不少于3年的免费售后服务期，自验收合格之日起计算。
2.技术支持：提供工作日9:00-18:00的技术支持服务，紧急问题2小时内响应。
3.培训支持：服务期内每年提供不少于1次的免费进阶培训或线上答疑。

报价人须知
报价书构成
（一）报价表（附件1）
（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）
1.营业执照（复印件加盖公章）
2.法定代表人资格证明书（附件2）
3.法定代表人授权书（附件3）
（三）供应商承诺声明（附件4）
（四）其他材料
1.响应偏离表（附件5）
2.针对需求内容逐条进行产品演示截屏(以纸质彩色图片方式提供，确保清晰度)
3.系统内置的实验范式清单
4.系统适配的科研设备清单

说明：
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
比价小组认为报价供应商报价低于其他所有符合要求的报价供应商平均报价40%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，比价小组应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价供应商未按照要求提供或比价小组认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。

附件1
	报价表

	

	项目名称
	响应明细
	报价

	某单位心理学实验系统项目
	[bookmark: _GoBack]本公司承诺完全响应本项目所有要求。
	

	报价时间
	  年  月  日    时  分

	报价地点
	以采购方通知为准

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              （盖章）


注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在“响应明细”中注明。
附件2
法定代表人资格证明书


（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明



法定代表人身份证复印件
（国徽面）

法定代表人身份证复印件
（人像面）






报价供应商全称：（盖章）

                     年    月    日

附件3
法定代表人授权书
（如有授权填写）
某单位：
（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）
                            
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

授权代表身份证复印件
（国徽面）

授权代表身份证复印件
（人像面）





附件4
供应商承诺声明
某单位：
我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：
一、供应商诚信承诺
1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。
2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。
二、保密承诺
1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。
2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。
3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。
4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。
三、未被列入违法失信名单承诺
未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
四、关联关系企业不参与采购活动承诺
与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。
我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。
我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _GoBack]参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明
我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。
七、非外资独资企业或控股企业的书面声明
我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。



报价供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）

                     年    月    日

附件5
响应偏离表
	序号
	评审项目
	采购内容明细
	供应商响应
	偏离度
	文件名称∕页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：报价供应商应当对照采购内容明细中的要求，逐条如实填写所投服务（物资）的具体响应，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。负偏离应当如实注明。本表中条款出现负偏离，视为无效响应。


 
报价供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
    年   月   日

