《时间相关单光子计数器》
采购项目基本情况表
1、 需求部门

电子科学学院ATR重点实验室多源融合目标识别研究室

2、 采购内容及技术、经济要求

采购内容：时间相关单光子计数器（TCSPC）1台。

技术要求：

1.功能要求：

具备时间标记与直方图统计功能，能够实现单光子到达时间分布的重建。

2.性能要求：
（1）时间分辨率：≤5ps

（2）时间抖动：≤36ps
（3）最大计数率:≥20Mcps
（4）通道数：≥3个
3.经济要求：
（1）合同签订后10个工作日支付30%合同款

（2）货到验收合格后30个工作日内支付65%合同款

（3）尾款质保金支付5%合同款
（4）交付地点：长沙
3、 经费

预算金额：10万元

经费来源：《单光子激光雷达二维高分辨关键技术研究》项
目
付款方式：验收合格后30天内付款
4、 完成时限及理由

2026年9月底前完成采购，按期进行项目验收。
5、 采购方式建议及理由

采购方式为面向市场采购。

项目负责人：王粲雨            联系方式：13201568252
经  办  人：王粲雨            联系方式：13201568252
