视频监控系统建设项目比价文件

一、项目概况

（一）项目编号：2026-YKGLBZ-W9004
（二）本项目用于视频监控系统建设，引接监控摄像头信号至拼接显示屏上墙显示，采购服务器机柜及交换机等设备和综合布线、设备安装上架、视频信号接入、系统调试、售后等服务。供应商须按本比价文件要求提供全新、合格的设备及配套配件，并负责运输及质保服务。

二、采购清单及技术参数要求

采购清单及技术参数要求（所投设备须满足或优于以下要求）：

	项目
	参数要求

	服务器机柜
	国产，48U，600*1000*2000，加厚服务器机柜,含承重架，方便后期拓展，预期 2 个

	汇聚交换机
	国产，三层网管交换机含24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

	接入交换机
	国产，二层网管交换机含24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。50-150cm，自动白平衡

	光缆
	24芯单模室外光缆，含熔接、配件等，约 1500 米

	桥架
	镀锌桥架，200mm*100mm*1.0mm，屏体布线和主电缆布线所需桥架实测距离，约 50 米

	主动力线缆
	含综合布线、设备安装上架、视频信号接入、系统调试、售后服务等，约 60 米

	技术服务
	含综合布线、设备安装上架、视频信号接入、系统调试、售后服务等。


三、商务要求

（一）报价要求

1.本项目最高限价三万五千元整

2.报价须为含税全包价，包含但不限于：运输费、税费及其他一切相关费用，为最终包干总价，采购人无需额外支付任何费用。

（二）供货及日期要求

1.7天内完成供货（合同签订后，按采购人要求的时限完成供货，具体以合同约定为准）。

2.交付地点：湖南省长沙市。

（三）质量及售后要求

1.所有产品为国产设备、全新正品、符合国家行业标准及本项目采购要求。

2.整体做工精细、材料达标、元件勘用，无瑕疵、无质量隐患。

3.产品整体质保1年，质保期内非人为损坏免费维修、更换。

四、投标供应商资格条件:

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；国内市场无类似或可替代产品的企业除外。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

（七）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

五、招标文件申领时间、地点、方式：

1.申领日期2026 年11月6日至2026年11月11日

2.申领方式为：线上申领

六、投标受理时间及地点、方式:

1.投标受理时间2026年11月6日8时00分至2026年11月11日17时00分

2.投标地点为：湖南省长沙市
七、开标时间、地点:

开标时间：2026年11月13日11时00分

开标地点：湖南省长沙市

八、样品

本项目不需要提交样品

九、现场踏勘

本项目不组织集中现场踏勘，供应商如有需要可自行联系采购方了解场地情况

十、标前答疑

本项目不需要标前答疑

十一、其他补充事宜
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十二、联系方式

采购单位联系方式：彭老师、朱老师

联系方式：15898511634、13957094817

